**附件1**

中华人民共和国第三届职业技能大赛

电气装置赛项赛务保障耗材采购需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价（单位：元） | 总价（单位：元） |
| 1 | 航空插座 | 5芯16A | 个 | 30 |  |  |
| 2 | KNX 温控/开关面板 | Schneider/NP16214 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 8 键面板 | Schneider/NP16164\_01 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | KNX 五寸屏 | GVS（视声）/CHTF-5.0/15.4.2x | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 调光模块 | 施耐德/MTN6710-0102 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | DALI 网关 | ABB/DG/S 1.64.1.1 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 8 路开关 | 视声/KAR 0816.2 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 德畅温控面板 | ABB/YUBR/U4.0.1-001 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 德畅面板 | ABB/YUB/U4.0.1-001 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 旋钮温控 | 海盈/TC0303 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 可折叠垃圾桶 | 选手比赛过程废料收集 | 个 | 30 |  |  |
| 12 | 电子数字水平测试仪 | 西德宝 | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 手电钻 | 博士12V手电钻 | 把 | 10 |  |  |
| 14 | 手电钻 | 德伟18V手枪钻 | 把 | 2 |  |  |
| 15 | 斜口钳 | 日本马牌斜口钳 | 把 | 15 |  |  |
| 16 | 剥线钳 | 宝工防伤线剥线钳 | 把 | 15 |  |  |
| 17 | 灯带 | 灯带：5050，RGB,DC24V | 米 | 50 |  |  |
| 18 | 网线钳 | CP-376TR标配 | 把 | 5 |  |  |
| 19 | 网线测试仪 | DL335101 | 个 | 2 |  |  |
| 20 | 相序测试仪 | VC850A（200V-480V） | 个 | 2 |  |  |
| 21 | 螺丝刀 | 6×200mm（一字） | 把 | 15 |  |  |
| 22 | 螺丝刀 | 6×200mm（十字） | 把 | 15 |  |  |
| 23 | 内六角扳手 | 世达09105/球头（加长）9件 | 套 | 15 |  |  |
| 24 | 十字批头 | 博世(110MM)PH2 | 支 | 15 |  |  |
| 25 | 内六角批头 | 得力100mm（8件套） | 套 | 15 |  |  |
| 26 | 工具箱 | 得力18寸双层加厚 | 个 | 15 |  |  |
| 27 | 万用表 | 福禄克101掌上型数字万用表 | 个 | 3 |  |  |
| 28 | 活动扳手 | 10寸 | 个 | 6 |  |  |
| 29 | 活动扳手 | 8寸 | 个 | 6 |  |  |
| 30 | 卷尺 | 世达 7.5米包胶卷尺 | 把 | 3 |  |  |
| 31 | 绝缘胶带 | 1500＃黑色 | 卷 | 100 |  |  |
| 32 | 快接端子 | 221-413（4mm²一分二） | 个 | 100 |  |  |
| 33 | 快接端子 | 221-415（4mm²一分四） | 个 | 100 |  |  |
| 34 | KNX电缆 | 讯道，BUS，EIB2x2x0.8 | 米 | 300 |  |  |
| 35 | 镀锌十字槽盘头大头自攻螺钉 | M4\*16 | 盒 | 5 |  |  |
| 36 | 平头螺钉 | M4\*16 | 盒 | 5 |  |  |
| 37 | 自封袋 | 食品自封袋14\*20cm | 个 | 1000 |  |  |
| 38 | 自封袋 | 食品自封袋20\*28cm | 个 | 1000 |  |  |
| 39 | 自封袋 | 食品自封袋24\*34cm | 个 | 1000 |  |  |
| 40 | 扎带 | 3.6\*200mm 白色（200根/袋） | 袋 | 30 |  |  |
| 41 | 熔体 | 正泰 RT28-32/10A | 个 | 100 |  |  |
| 42 | 激光测距仪 | 绿光激光测距仪锂电语音手持式120米 | 个 | 1 |  |  |
| 43 | 可读写保护U盘 | 64g，可读写保护。 | 个 | 10 |  |  |
| 44 | 摄像头内存卡 | 闪迪512G | 套 | 8 |  |  |
| 45 | 计时器 | 虹泰 21\*75cm计时器-含无线手拍器 | 个 | 8 |  |  |
| 46 | 计时器支架 | 虹泰 | 个 | 4 |  |  |
| 47 | 志愿者劳保鞋 | 防砸防穿刺 | 双 | 35 |  |  |
| 48 | 网布反光安全背心（均码XL） | 橙色（工作人员、志愿者工作时穿） | 件 | 35 |  |  |

说明

1. 数量为暂定，最终以大赛执委会现场确认为准，供应商需承诺“按实际需求补货”。

2. 环保、安全、耐用性等要求需符合国家/行业最新标准（如无明确标准，以大赛执委会书面要求为准。

3. 采购单位可根据实际赛项设置增删品类，建议与大赛技术组对接确认关键耗材参数。